{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["E.01.2  单位工程清单汇总表","E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)","E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单+子目)","E.02.3 材料暂估单价及调整表","E.03.1 措施项目清单计价表","E.03.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表","E.04.1 其他项目清单计价表","E.04.2 暂列金额明细表","E.04.3 专业工程暂估价明细表","E.04.4 计日工表","E.04.5 总承包服务费计价表","E.05.1 增值税计价表","E.12.1 人工、材料、机械汇总表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"E.01.2  单位工程清单汇总表","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,3],[21,0,21,1],[21,3,21,4],[22,0,22,4]]}
["表E.1.2  单位工程清单汇总表","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程 标段：","","","","第1页 共1页"]
["序号","项目内容","计费基础说明","费率 %","金额（元）"]
[1,"分部分项工程费","分部分项费用合计","",87287.31]
["1.1","分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费","","",87287.31]
["1.1.1","人工费","","",25980.05]
["1.1.2","材料费","","",42388.26]
["1.1.2.1","其中：工程设备费","","",""]
["1.1.3","机械费","","",8807.76]
["1.1.4","管理费","",15.15,5270.74]
["1.1.5","利润","",13.91,{"v":4840.5,"d":"4840.50"}]
["1.2","分部分项工程项目清单列项的措施项目费","","",""]
[2,"措施项目费","","",3027.05]
["2.1","其中：安全生产措施项目费","",3.69,1283.67]
[3,"其他项目费","","",""]
["3.1","其中：暂列金额","","",""]
["3.2","其中：专业工程暂估价","","",""]
["3.3","其中：计日工","","",""]
["3.4","其中：总承包服务费","","",""]
["3.5","其中：合同中约定的其他项目","","",""]
[4,"增值税","1+2+3-3.2",{"v":9,"d":"9.00"},8128.29]
["单位工程建安造价","","1+2+3+4",98442.65,""]
["注：1  专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；\n    2  措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。","","","",""]
["","","","",""]

{"sheet":"E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)","index":1,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[12,0,12,6],[13,0,13,6],[14,0,14,6],[15,0,15,7]]}
["表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第1页 共1页","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合价",""]
[1,"010603003001","202不锈钢管柱","1.φ100*4材质202不锈钢圆柱\n2.包括制作安装","m",42,null,null,7991.34]
[2,"010601001001","202不锈钢骨架","1.5*10不锈钢方管180米，厚度2mm\n2.3*5不锈钢方管310米，厚度2mm\n3.3*3不锈钢方管做支撑80米，厚度1.5mm","m2",120,null,null,{"v":67669.2,"d":"67669.20"}]
[3,"010901002001","阳光板屋面","1.屋面板品种、规格:5mm厚阳光板;\n2.4*4不锈钢压边条，厚度1.5mm","m2",120,null,null,{"v":9340.8,"d":"9340.80"}]
[4,"030412002001","线槽","1.名称:线槽;\n2.材质:PVC;\n3.规格:24*14;","m",100,null,null,{"v":590,"d":"590.00"}]
[5,"030412004001","配线","1.名称:电气配线;\n2.配线形式:线槽;\n3.型号:BV;\n4.规格:4mm2;","m",300,null,null,{"v":1338,"d":"1338.00"}]
[6,"030413001001","普通灯具","1.名称:节能座灯头;\n2.型号:40W;","套",4,null,null,{"v":187.4,"d":"187.40"}]
[7,"030413014001","五孔带开关插座","1.名称:五孔带开关插座;\n2.规格:220V 10A;\n3.安装方式:明装;","套",4,null,null,{"v":137,"d":"137.00"}]
[8,"030405001001","低压电气开关","1.名称:微型断路器;\n2.型号:C20 2P;","个",1,null,null,33.57]
["",{"$nulls":6},""]
["本页小计","","","","","","",null,""]
["合    计","","","","","","",null,""]
["注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单+子目)","index":2,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,2,7],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,7],[24,0,24,7],[25,0,25,5],[25,6,25,7],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,26,7],[33,0,33,6],[34,0,34,6],[35,0,35,6],[36,0,36,7]]}
["表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第1页 共2页","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合价",""]
[1,"010603003001","202不锈钢管柱","1.φ100*4材质202不锈钢圆柱\n2.包括制作安装","m",42,null,null,7991.34]
["1.1","A11-162换","靠墙扶手 不锈钢管~ 换:不锈钢管 Φ100 壁厚4mm","","100m",0.42,null,null,""]
[2,"010601001001","202不锈钢骨架","1.5*10不锈钢方管180米，厚度2mm\n2.3*5不锈钢方管310米，厚度2mm\n3.3*3不锈钢方管做支撑80米，厚度1.5mm","m2",120,null,null,{"v":67669.2,"d":"67669.20"}]
["2.1","A6-86换","不锈钢网架 制作~ 换:不锈钢方管 50×100×2","","10㎡",12,null,null,""]
["2.2","A6-87","不锈钢网架 安装","","10㎡",12,null,null,""]
[3,"010901002001","阳光板屋面","1.屋面板品种、规格:5mm厚阳光板;\n2.4*4不锈钢压边条，厚度1.5mm","m2",120,null,null,{"v":9340.8,"d":"9340.80"}]
["3.1","A8-9换","阳光板 阳光板屋面 (钢龙骨上安装)","","100㎡",1.2,null,null,""]
["3.2","A12-49换","扣龙骨人工、辅材、机械费","","t",-2.9556,null,null,""]
["3.3","A16-60换","金属装饰条 压条~ 换:金属压条 40×40×1.5","","100m",0.9,null,null,""]
[4,"030412002001","线槽","1.名称:线槽;\n2.材质:PVC;\n3.规格:24*14;","m",100,null,null,{"v":590,"d":"590.00"}]
["4.1","C4-1391","塑料线槽敷设 宽×高 20×10","","10m",10,null,null,""]
[5,"030412004001","配线","1.名称:电气配线;\n2.配线形式:线槽;\n3.型号:BV;\n4.规格:4mm2;","m",300,null,null,{"v":1338,"d":"1338.00"}]
["5.1","C4-1580换","线槽配线 导线截面（mm2以内） 6~ 换:绝缘导线BV4","","100m单线",3,null,null,""]
[6,"030413001001","普通灯具","1.名称:节能座灯头;\n2.型号:40W;","套",4,null,null,{"v":187.4,"d":"187.40"}]
["6.1","C4-1653换","其他普通灯具 节能座灯头~ 换:节能座灯头","","10套",0.4,null,null,""]
[7,"030413014001","五孔带开关插座","1.名称:五孔带开关插座","套",4,null,null,{"v":137,"d":"137.00"}]
["本页小计","","","","","","",null,""]
["","","","","","","",87287.31,""]
["注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]
["表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第2页 共2页","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额(元)","",""]
["","","","","","","综合单价","合价",""]
["","","",";\n2.规格:220V 10A;\n3.安装方式:明装;","","","","",""]
["7.1","C4-1942","单相暗插座15A 4孔","","10套",0.4,null,null,""]
["7.2","C4-1636","接线盒安装 暗装 开关\n(插座）盒","","10个",0.4,null,null,""]
[8,"030405001001","低压电气开关","1.名称:微型断路器;\n2.型号:C20 2P;","个",1,null,null,33.57]
["8.1","C4-339","微型空气开关安装 卡插式","","个",1,null,null,""]
["",{"$nulls":6},""]
["本页小计","","","","","","",null,""]
["合    计","","","","","","",null,""]
["注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。","","","","","","","",""]
["","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.02.3 材料暂估单价及调整表","index":3,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,9],[1,10,1,11],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,6],[2,7,2,9],[2,10,3,10],[2,11,4,11],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[8,0,8,5],[9,0,9,11]]}
["表E.2.3 材料暂估单价及调整表","","","","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","材料名称","规格型号","计量单位","暂估","","","确认","","","调整金额\n(元)","备注"]
["","","","","数量","单价(元)","合价(元)","数量","单价(元)","合价(元)","",""]
["","","","","A1","B1","C1","A2","B2","C2","D=C2-C1",""]
[0,"","","","","","","","","","",""]
["",{"$nulls":5},"",null,null,"",null,""]
["本页小计","","","","","","","-","-","","","-"]
["合    计","","","","","","","-","-","","",""]
["注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。","","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.03.1 措施项目清单计价表","index":4,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[9,0,9,3],[10,0,10,3],[11,0,11,3],[12,0,12,5],[13,0,13,5]]}
["表E.3.1 措施项目清单计价表","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","项目编码","项目名称","工作内容","价格（元）","备注",""]
[]
[1,"011601009001","安全生产","施工现场安全施工所需的各项措施",null,"",1283.67]
[2,"011601008001","环境保护","施工现场为达到环保要求所需的各项措施",null,"",570.52]
[3,"011601007001","文明施工","",null,"",264.39]
[4,"011601006001","临时设施","",null,"",768.81]
[5,"011601010001","冬雨季施工增加费","在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容",null,"",139.66]
[""]
["本页小计","","","",null,"",""]
["合    计","","","",null,"",""]
["注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。","","","","","",""]
["","","","","","",""]

{"sheet":"E.03.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表","index":5,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,4,7],[5,0,5,5],[6,0,6,5],[7,0,7,5],[9,0,9,7]]}
["表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","大型机械\n名称、规格、型号","数量","进出场\n次数","进出场费用单价（元）\nC=C1+C2","","合价（元）","备注"]
["","","","","安拆费","场外运输费","",""]
["","","A","B","C1","C2","D=A*B*C",""]
["",{"$nulls":5},""]
["本页小计","","","","","","",""]
["合    计","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；\n    2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；\n    3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；\n    4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。","","","","","","",""]

{"sheet":"E.04.1 其他项目清单计价表","index":6,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[8,0,8,1]]}
["表E.4.1 其他项目清单与计价汇总表","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","项目名称","暂估（暂定）\n金额（元）","结算（确定）\n金额（元）","调整金额±\n（元）","备注",""]
["1","暂列金额","","","","详见本标准表E.4.2"]
["2","专业工程暂估价","","","","详见本标准表E.4.3"]
["3","计日工","","","","详见本标准表E.4.4"]
["4","总承包服务费","","","","详见本标准表E.4.5"]
["5","合同中约定的其他项目","","","",""]
["合    计",null,"","","","—"]

{"sheet":"E.04.2 暂列金额明细表","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,7]]}
["表E.4.2 暂列金额明细表","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","项目名称","计算基础","费率(%)","暂定金额\n（元）","确定金额\n（元）","调整金额±\n（元）","备注",""]
[1,"不可预见费","","","","","","",""]
[2,"","","","","","","",""]
["",null,"-","-","","","","-"]
["本页小计","","-","-","","","","-",""]
["合    计","","-","-","","","","-",""]
["注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，\n      并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；\n    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；\n    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.04.3 专业工程暂估价明细表","index":8,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[1,4,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,4,3,4],[2,5,4,5],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,5]]}
["表E.4.3 专业工程暂估价明细表","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","第1页 共1页",""]
["序号","专业工程名称","暂估金额（元）","确认金额（元）","调整金额±\n(元)","备注"]
["","","含税价格","含税价格","",""]
["","","C1","C2","D=C2-C1",""]
["1","","","","",""]
["2","","","","",""]
["3","","","","",""]
["4","","","","",""]
["5","","","","",""]
["6","","","","",""]
["7","","","","",""]
["8","","","","",""]
["",null,"","","","—"]
["本页小计","","","","","—"]
["合    计","","","","","—"]
["注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。","","","","",""]

{"sheet":"E.04.4 计日工表","index":9,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,5],[1,7,1,8],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[2,8,3,8],[6,0,6,5],[8,0,8,5],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,8]]}
["表E.4.4  计日工表","","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","","第1页 共1页","",""]
["编号","计日工名称","单位","暂定\n数量","实际\n数量","综合单价\n(元)","合价(元)","","调整金额±\n（元）",""]
["","","","","","","暂定","实际","",""]
["","","","","","","A1","A2","B=A2-A1",""]
["一","人工",{"$nulls":7},""]
["人工小计",{"$nulls":5},""]
["二","材料",{"$nulls":7},""]
["材料小计",{"$nulls":5},""]
["三","机械",{"$nulls":7},""]
["机械小计",{"$nulls":5},""]
["总  计",{"$nulls":5},""]
["注：1  本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编\n       制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。\n    2  工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。","","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.04.5 总承包服务费计价表","index":10,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,7],[1,8,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,9,3,9],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,9]]}
["表E.4.5  总承包服务费计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","","","第1页 共1页","",""]
["序号","项目名称","服务内容","计算基础","费率\n（%）","金额\n（元）","确认\n计算基础","结算金额\n（元）","调整金额±\n（元）","备注",""]
["","","","A1","B","C1","A2","C2","D=C2-C1","",""]
[1,"发包人提供材料",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"详见本标准表G.1.1"]
[2,"专业分包工程",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"详见本标准表E.4.3"]
[3,"直接发包的专业工程",{"$nulls":3},"",{"$nulls":3},"详见本标准表E.4.6"]
["",{"$nulls":4},"","",null,"",0]
["本页小计","","","","","","","","","",""]
["合    计","","","—","—","","—","","","—",""]
["注：1  本表项目名称、服务内容应由招标人填写；\n    2  编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”        ，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；\n    3  编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”       ，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。","","","","","","","","","",""]

{"sheet":"E.05.1 增值税计价表","index":11,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,4],[5,0,5,4]]}
["表E.5.1  增值税计价表","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","第1页 共1页",""]
["序号","项目名称","计算基础说明","计算基础","税率（%）","金额（元）",""]
["","","","",3027.05,"",""]
["1","增值税","",null,9,null,""]
["合    计","","","","",null,""]

{"sheet":"E.12.1 人工、材料、机械汇总表","index":12,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[1,6,1,7],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,0,29,7],[31,0,31,7],[32,0,32,5],[32,6,32,7],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,0,59,7]]}
["表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第1页、共2页",""]
["序号","编码","名称(材料、机械规格型号)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
["1","H00001","人工费 ","元",26510.426]
["2","02051300006","橡皮护套圈 Φ6-32 ","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
["3","02191100002","塑料胀管 Φ6-8 ","个",304.128]
["4","02191300001","塑料圆台 ","块",{"v":4.2,"d":"4.20"}]
["5","03010300018","镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm ","十个",{"v":30.4,"d":"30.40"}]
["6","03010300024","木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm ","十个",1.248]
["7","03010300030","自攻螺钉 ","个",{"v":367.2,"d":"367.20"}]
["8","03010700003","膨胀螺栓 M5 ","套",47.04]
["9","03010900010","镀锌锁紧螺母 DN15-20×3 ","个",4.12]
["10","03110700009","铁砂布 0#-2# ","张",0.05]
["11","03130100019","低碳钢焊条 综合 ","kg",-69.22]
["12","03130200001","不锈钢焊丝 ","kg",{"v":3.3,"d":"3.30"}]
["13","03130600011","合金钢钻头 Φ10 ","个",-11.763]
["14","03130600017","冲击钻头 Φ6-12 ","个",0.328]
["15","03130600020","冲击钻头 Φ10 ","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
["16","03210700017","镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 ","kg",0.18]
["17","03210900015","铁件 综合 ","kg",{"v":144,"d":"144.00"}]
["18","04010100001","普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 ","kg",16.165]
["19","04030500001","中净砂(过筛) ","m3",0.024]
["20","04050300006","砾石 最大粒径40mm ","m3",0.031]
["21","09090100002","透明有机板 1000mm×600mm×15mm ","m2",{"v":128.4,"d":"128.40"}]
["22","12030300004~1","金属压条 40×40×1.5 ","m",{"v":92.7,"d":"92.70"}]
["23","12410100001","塑料扁形标志牌 100×150 ","个",{"v":18,"d":"18.00"}]
["24","14391300002","氩气 ","m3",9.288]
["","本页小计","","元",""]
["","","","元","","","",""]
["注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]
["表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表","","","","","","",""]
["工程名称：长沙市第九医院梅花分院电动车棚制作安装工程  标段：","","","","","","第2页、共2页",""]
["序号","编码","名称(材料、机械规格型号)","单位","数量","单价(元)","合价(元)","备注"]
["25","17050100011~2","不锈钢管 Φ100 壁厚4mm ","m",44.52,null,null,""]
["26","17090100006~3","不锈钢方管 50×100×2 ","m",{"v":180,"d":"180.00"},null,null,""]
["27","17090100006~4","不锈钢方管 30×30×1.5 ","m",80.004,null,null,""]
["28","17090100007~2","不锈钢方管 30×50×2 ","m",310.08,null,null,""]
["29","28032100002","铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 ","m",1.22,null,null,""]
["30","28032100003","铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 ","m",2.44,null,null,""]
["31","29062300003","塑料护口（钢管用） DN15-20 ","个",4.12,null,null,""]
["32","34010500001","高硅铁阳极 Φ70×1500 ","个",0.552,null,null,""]
["33","34011900002","电力复合脂 一级 ","kg",0.01,null,null,""]
["34","34110100002","水 ","t",0.008,null,null,""]
["35","88010500001","其他材料费 ","元",3186.731,null,null,""]
["36","WJJ252102~1","节能座灯头 ","个",4.04,null,null,""]
["37","WJJ264103","成套插座 ","套",4.08,null,null,""]
["38","WJJ280304~1","绝缘导线BV4 ","m",{"v":306,"d":"306.00"},null,null,""]
["39","WJJ291107","接线盒 ","个",4.08,null,null,""]
["40","WJJ551505","微型空气开关 ","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,null,""]
["41","J3-19","汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型","台班",8.52,null,null,""]
["42","J7-72","管子切断机 管径(mm) 150 小型","台班",22.032,null,null,""]
["43","J9-2","交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型","台班",{"v":-18,"d":"-18.00"},null,null,""]
["44","J9-33","氩弧焊机 电流(A) 500 小型","台班",15.72,null,null,""]
["45","J12-42","手提钻 小型","台班",-11.763,null,null,""]
["46","J12-43","抛光机 小型","台班",0.042,null,null,""]
[null,"",null,"元"]
["","本页小计","","元","",null,null,""]
["","合    计","","元","",null,null,""]
["注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。","","","","","","",""]
["","","","","","","",""]